## Ark1
Rapporteringsår | FylkeNavn | Levert energi (kWh) | Antall kunder | Total KILE (NOK) | Ikke-levert energi (ILE) (kWh) | ILE Varslede korte avbrudd (kWh) | ILE Varslede lange avbrudd (kWh) | ILE Ikke-varslede korte avbrudd (kWh) | ILE Ikke-varslede lange avbrudd (kWh) | Antall avbrudd totalt | Antall varslede korte avbrudd | Antall varslede lange avbrudd | Antall ikke-varslede korte avbrudd | Antall ikke-varslede lange avbrudd | Avbruddsvarighet totalt (min) | Total varighet varslede korte avbrudd (min) | Total varighet varslede lange avbrudd (min) | Total varighet ikke-varslede korte avbrudd (min) | Total varighet ikke-varslede lange avbrudd (min) | Avbrutt effekt total (kW) | Avbrutt effekt varslede korte avbrudd (kW) | Avbrutt effekt varslede lange avbrudd (kW) | Avbrutt effekt ikke-varslede korte avbrudd (kW) | Avbrutt effekt ikke-varslede lange avbrudd (kW) | Berørte sluttbrukere totalt | Berørte sluttbrukere korte avbrudd | Berørte sluttbrukere lange avbrudd
2020 | Agder | 7790161985.9064 | 207321 | 46112788.6283 | 955533.9625 | 264.6822 | 603624.9478 | 10554.2671 | 341090.0654 | 944972 | 7812 | 113401 | 550312 | 273447 | 33206073.909 | 9655.471 | 21115432.1204 | 338265.9842 | 11742720.3334 | 1793216.8816 | 13203.937 | 195604.7212 | 1069904.1523 | 514504.0711 | 241045 | 122771 | 118274
2020 | Innlandet | 6492120144.6199 | 274260 | 139424291.7741 | 2427494.2211 | 368.0007 | 288381.3067 | 27747.5717 | 2110997.3422 | 1994633 | 14019 | 70901 | 891960 | 1017753 | 68156787.6466 | 11667.1961 | 8785741.1567 | 747228.3079 | 58612150.9858 | 4416046.922 | 26985.2493 | 155765.4026 | 1946397.886 | 2286898.3842 | 387504.7173 | 173418.0001 | 214086.7172
2020 | Møre og Romsdal | 12290898957.4456 | 163554 | 44444238.113 | 810436.1966 | 404.3852 | 239412.2505 | 13281.3563 | 557338.2046 | 610265 | 8362 | 50011 | 313766 | 238126 | 20644884.7768 | 9616.2116 | 7248697.2684 | 284763.0713 | 13101808.2255 | 1620091.4999 | 20975.1669 | 109924.8218 | 853167.8104 | 636023.701 | 179124.8605 | 84030.9538 | 95093.9066
2020 | Nordland | 11445619791.1734 | 166641 | 91460833.4412 | 1770770.431 | 945.0239 | 496646.5347 | 21770.111 | 1251408.7614 | 1370990 | 26914 | 83601 | 695155 | 565320 | 50037208.2521 | 24404.983 | 14334784.3408 | 520216.9204 | 35157802.008 | 3555902.9281 | 61399.7365 | 191834.034 | 1805540.3789 | 1497128.7787 | 213604.1878 | 96091 | 117513.1878
2020 | Oslo | 8393576592.3702 | 368250 | 15354223.2467 | 283317.0502 | 298.7981 | 131105.3095 | 729.713 | 151183.2296 | 102869 | 14861 | 24124 | 12154 | 51730 | 6965096.7833 | 8159.65 | 3663944.35 | 13661.75 | 3279331.0333 | 269070.4556 | 34262.9946 | 52555.7006 | 38751.4013 | 143500.3591 | 67371 | 15753 | 51618
2020 | Rogaland | 11927339138.4081 | 253363 | 38567187.1243 | 1164457.6105 | 137.4389 | 803090.5358 | 5298.7559 | 355930.88 | 389216 | 4575 | 59752 | 108935 | 215954 | 17115674.1707 | 3528.698 | 11249895.9167 | 113869.8039 | 5748379.7521 | 1486603.6975 | 14656.8181 | 278469.8814 | 322516.7561 | 870960.2418 | 172959 | 63002 | 109957
2020 | Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku | 5743081826.7458 | 157579 | 61674546.8508 | 1386365.9141 | 597.2495 | 470977.4539 | 17173.0024 | 897618.2083 | 826730 | 18295 | 64452 | 487411 | 256572 | 26371012.5626 | 15433.6428 | 11729848.3315 | 340204.7252 | 14285525.8632 | 2459081.7163 | 41757.8426 | 168537.0489 | 1455984.9066 | 792801.9181 | 169938.2028 | 78760.7227 | 91177.4801
2020 | Trøndelag | 8991894616.7383 | 301342 | 71138511.5956 | 1225122.1867 | 193.725 | 296523.1325 | 12841.9069 | 915563.4224 | 1119836 | 5191 | 59087 | 639489 | 416069 | 31457150.6331 | 4247.6377 | 8714208.3837 | 361293.295 | 22377401.3167 | 2618245.6055 | 11648.285 | 130414.9158 | 1401522.9115 | 1074659.4931 | 306186.7373 | 133709.9235 | 172476.8138
2020 | Vestfold og Telemark | 9132156783.7435 | 264183 | 62739173.4304 | 1044984.8216 | 503.003 | 274809.9025 | 12915.1152 | 756756.8008 | 969830 | 32359 | 69362 | 429090 | 439019 | 32953584.5096 | 19488.07 | 9899699.141 | 373236.0934 | 22661161.2052 | 1917315.4745 | 48316.3828 | 128769.4443 | 823443.5088 | 916786.1387 | 259925.0223 | 112251.9998 | 147673.0226
2020 | Vestland | 23857314980.4413 | 410573 | 93273782.8057 | 1563478.1867 | 834.259 | 442643.7728 | 14466.2126 | 1105533.9422 | 1071619 | 23096 | 101116 | 454852 | 492555 | 35993597.1587 | 22797.5018 | 13335559.9813 | 378401.4353 | 22256838.2403 | 2604924.6771 | 49128.3349 | 214473.8538 | 1019635.8696 | 1321686.6189 | 342275.8208 | 131299.9785 | 210975.8424
2020 | Viken | 19025126245.4637 | 682989 | 283488737.6224 | 6359153.3935 | 1157.0493 | 3021267.436 | 32147.5574 | 3304581.3508 | 3020183 | 38700 | 197314 | 1146486 | 1637683 | 115222522.5696 | 39502.6777 | 34411747.2534 | 810433.6066 | 79960839.0319 | 7253420.9534 | 65344.207 | 566019.7416 | 2656995.7388 | 3965061.2659 | 848472.0178 | 310734.3531 | 537737.6646