## ILE korte og langvarige avbrudd
Dataene er aggregerte verdier fra alle nettnivå.
Se Avbruddsstatistikk 2014 for deltajer.
Alle spenningsnivå, varsla og ikkje-varsla., langvarige og kortvarige avbrot
År | Tal på sluttbrukare (SB) | Levert energi (LE) | Ikkje levert energi (ILE) - Langvarige avbrot | [8 empty] | Ikkje levert energi (ILE) - Kortvarige avbrot
|  |  | ILE i MWh |  |  | ILE i kWh / SB |  |  | ILE i ‰ av LE |  |  | ILE i MWh |  |  | ILE i kWh / SB |  |  | ILE i ‰ av LE
| [tusen] | [MWh] | Varsla | Ikkje-varsla | Totalt | Varsla | Ikkje-varsla | Totalt | Varsla | Ikkje-varsla | Totalt | Varsla | Ikkje-varsla | Totalt | Varsla | Ikkje-varsla | Totalt | Varsla | Ikkje-varsla | Totalt
1996 | 1939.866 | 98571464 | 16285.611 | 13790.828 | 30076.434 | 8.3952 | 7.1092 | 15.5044 | 0.16522 | 0.13991 | 0.30512
1997 | 1994.257 | 101987304 | 15411.893 | 20217.941 | 35629.824 | 7.7281 | 10.1381 | 17.8662 | 0.15112 | 0.19824 | 0.34936
1998 | 2083.641 | 106228480 | 12153.765 | 11673.765 | 23827.531 | 5.8329 | 5.6026 | 11.4355 | 0.11441 | 0.10989 | 0.2243
1999 | 2221.63 | 106524888 | 11439.521 | 17344.881 | 28784.406 | 5.1492 | 7.8073 | 12.9564 | 0.10739 | 0.16282 | 0.27021
2000 | 2311.244 | 104192656 | 8395.485 | 16464.365 | 24859.852 | 3.6325 | 7.1236 | 10.756 | 0.080577 | 0.15802 | 0.2386
2001 | 2370.285 | 108361008 | 4796.942 | 12349.924 | 17146.865 | 2.0238 | 5.2103 | 7.2341 | 0.044268 | 0.11397 | 0.15824
2002 | 2446.507 | 107813792 | 4622.617 | 12671.646 | 17294.258 | 1.8895 | 5.1795 | 7.069 | 0.042876 | 0.11753 | 0.16041
2003 | 2471.092 | 105571696 | 4756.608 | 15603.757 | 20360.365 | 1.9249 | 6.3145 | 8.2394 | 0.045056 | 0.1478 | 0.19286
2004 | 2520.306 | 109459360 | 4326.742 | 10341.826 | 14668.569 | 1.7168 | 4.1034 | 5.8202 | 0.039528 | 0.094481 | 0.13401
2005 | 2605.62 | 111804400 | 5614.755 | 9256.509 | 14871.27 | 2.1549 | 3.5525 | 5.7074 | 0.050219 | 0.082792 | 0.13301
2006 | 2664.89 | 106385299.1103 | 4092.658 | 11762.761 | 15855.4189 | 1.5358 | 4.414 | 5.9497 | 0.03847 | 0.11057 | 0.14904 | 6.8258 | 143.6714 | 150.4972 | 0.0025614 | 0.053913 | 0.056474 | 6.4161e-05 | 0.0013505 | 0.0014146
2007 | 2697.149 | 109712290.2209 | 4665 | 10113.782 | 14778.782 | 1.7296 | 3.7498 | 5.4794 | 0.04252 | 0.092185 | 0.1347 | 6.4795 | 147.5794 | 154.0589 | 0.0024024 | 0.054717 | 0.057119 | 5.9059e-05 | 0.0013451 | 0.0014042
2008 | 2745.08 | 109570227.8545 | 4156.257 | 11435.733 | 15591.9901 | 1.5141 | 4.1659 | 5.68 | 0.037932 | 0.10437 | 0.1423 | 7.7611 | 170.8189 | 178.58 | 0.0028273 | 0.062227 | 0.065055 | 7.0833e-05 | 0.001559 | 0.0016298
2009 | 2745.613 | 107052023.04 | 3645.474 | 8911.962 | 12557.436 | 1.3277 | 3.2459 | 4.5736 | 0.034053 | 0.083249 | 0.1173 | 6.7327 | 144.612 | 151.3448 | 0.0024522 | 0.05267 | 0.055122 | 6.2892e-05 | 0.0013509 | 0.0014137
2010 | 2772.582 | 111040805.94 | 3667.5459 | 7519.209 | 11186.7549 | 1.3228 | 2.712 | 4.0348 | 0.033029 | 0.067716 | 0.10074 | 8.3315 | 126.1268 | 134.4583 | 0.003005 | 0.045491 | 0.048496 | 7.5031e-05 | 0.0011359 | 0.0012109
2011 | 2781.885 | 107045305.9184 | 3969.366 | 33197.724 | 37167.09 | 1.4269 | 11.9335 | 13.3604 | 0.037081 | 0.31013 | 0.34721 | 6.2499 | 195.0861 | 201.3361 | 0.0022467 | 0.070127 | 0.072374 | 5.8386e-05 | 0.0018225 | 0.0018808
2012 | 2787.848 | 110697508.0948 | 3816.9053 | 7969.7592 | 11786.6645 | 1.3691 | 2.8587 | 4.2279 | 0.03448 | 0.071996 | 0.10648 | 6.4449 | 154.7085 | 161.1535 | 0.0023118 | 0.055494 | 0.057806 | 5.8221e-05 | 0.0013976 | 0.0014558
2013 | 2872.483 | 112117670.5971 | 3798.6951 | 24894.4551 | 28693.1501 | 1.3224 | 8.6665 | 9.989 | 0.033881 | 0.22204 | 0.25592 | 7.1707 | 194.106 | 201.2767 | 0.0024963 | 0.067574 | 0.070071 | 6.3957e-05 | 0.0017313 | 0.0017952
2014 | 2933.302 | 114526785.4634 | 4297.261 | 12347.8364 | 16645.0974 | 1.465 | 4.2095 | 5.6745 | 0.037522 | 0.10782 | 0.14534 | 7.8156 | 210.4086 | 218.224 | 0.0026644 | 0.071731 | 0.074395 | 6.8242e-05 | 0.0018372 | 0.0019054

## Indikatorer langvarig
Dataene er aggregerte verdier fra alle nettnivå.
Se Avbruddsstatistikk 2014 for deltajer.
Langvarige avbrot, alle spenningsnivå, varsla og ikkje-varsla avbrot
År | SAIFI |  |  | CAIFI |  |  | SAIDI |  |  | CAIDI |  |  | CTAIDI
| [tal på avbrot /sluttbrukar] |  |  | [tal på avbrot /påverka sluttbrukar] |  |  | [timar/sluttbrukar] |  |  | [timar/avbrot] |  |  | [timar / påverka sluttbrukar]
| V | IV | TOT | V | IV | TOT | V | IV | TOT | V | IV | TOT | V | IV | TOT
2005 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 2.7 | 3.1 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 1 | 1.2 | 3.8 | 2.7 | 3.8
2006 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 2.9 | 3.3 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 3.6 | 3.1 | 4.1
2007 | 0.3 | 1.7 | 2 | 1.7 | 2.8 | 3.1 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 0.9 | 1.2 | 4.2 | 2.6 | 3.6
2008 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 3.1 | 3.3 | 0.7 | 1.7 | 2.5 | 2.3 | 1 | 1.2 | 4.1 | 3 | 3.9
2009 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2.6 | 2.9 | 0.7 | 1.4 | 2 | 2.4 | 0.9 | 1.1 | 4.1 | 2.3 | 3.2
2010 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 0.8 | 1.1 | 3.8 | 1.9 | 2.8
2011 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 1.7 | 3.8 | 4.1 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 4.1 | 5.7 | 6.5
2012 | 0.27029 | 1.35 | 1.6203 | 1.6314 | 2.6269 | 2.8849 | 0.6807 | 1.086 | 1.7667 | 2.5184 | 0.80447 | 1.0904 | 4.1087 | 2.1133 | 3.1457
2013 | 0.25792 | 1.9642 | 2.2221 | 1.6625 | 3.2614 | 3.5184 | 0.62768 | 2.3963 | 3.024 | 2.4336 | 1.22 | 1.3609 | 4.0458 | 3.9789 | 4.788
2014 | 0.28976 | 2.1529 | 2.4426 | 1.6485 | 3.4995 | 3.7369 | 0.71799 | 1.9677 | 2.6857 | 2.4779 | 0.91398 | 1.0995 | 4.0849 | 3.1985 | 4.1087

## Indikatorer kortvarig
Dataene er aggregerte verdier fra alle nettnivå.
Se Avbruddsstatistikk 2014 for deltajer.
Kortvarige avbrot, alle spenningsnivå, varsla og ikkje-varsla
År | SAIFI |  |  | CAIFI |  |  | SAIDI |  |  | CAIDI |  |  | CTAIDI
| [tal på avbrot /sluttbrukar] |  |  | [tal på avbrot /påverka sluttbrukar] |  |  | [minutt/sluttbrukar] |  |  | [minut/avbrot] |  |  | [minut/påverka sluttbrukar]
| V | IV | TOT | V | IV | TOT | V | IV | TOT | V | IV | TOT | V | IV | TOT
2006 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 3 | 3
2007 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 2.9 | 3
2008 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 2 | 3.3 | 3.3
2009 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 2.5 | 2.6
2010 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | 2.4
2011 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 5.4 | 4.8 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 3.7 | 3.3
2012 | 0.068075 | 1.5729 | 1.641 | 1.9073 | 3.6864 | 3.7528 | 0.063871 | 1.2203 | 1.2841 | 0.93825 | 0.77581 | 0.78255 | 1.7895 | 2.86 | 2.9368
2013 | 0.059712 | 1.9231 | 1.9828 | 1.8633 | 4.1384 | 4.1815 | 0.0658 | 1.4497 | 1.5155 | 1.102 | 0.75383 | 0.76431 | 2.0533 | 3.1196 | 3.196
2014 | 0.080809 | 2.1463 | 2.2271 | 2.0267 | 4.1625 | 4.2405 | 0.07297 | 1.7656 | 1.8386 | 0.90299 | 0.82263 | 0.82555 | 1.8301 | 3.4242 | 3.5008