## Ark1
Rapporteringsår | FylkeNavn | Levert energi (kWh) | Antall kunder | Total KILE (NOK) | Ikke-levert energi (ILE) (kWh) | ILE Varslede korte avbrudd (kWh) | ILE Varslede lange avbrudd (kWh) | ILE Ikke-varslede korte avbrudd (kWh) | ILE Ikke-varslede lange avbrudd (kWh) | Antall avbrudd totalt | Antall varslede korte avbrudd | Antall varslede lange avbrudd | Antall ikke-varslede korte avbrudd | Antall ikke-varslede lange avbrudd | Avbruddsvarighet totalt (min) | Total varighet varslede korte avbrudd (min) | Total varighet varslede lange avbrudd (min) | Total varighet ikke-varslede korte avbrudd (min) | Total varighet ikke-varslede lange avbrudd (min) | Avbrutt effekt total (kW) | Avbrutt effekt varslede korte avbrudd (kW) | Avbrutt effekt varslede lange avbrudd (kW) | Avbrutt effekt ikke-varslede korte avbrudd (kW) | Avbrutt effekt ikke-varslede lange avbrudd (kW) | Berørte sluttbrukere totalt | Berørte sluttbrukere korte avbrudd | Berørte sluttbrukere lange avbrudd
2019 | Akershus | 8408698884.7734 | 295401 | 62827218.7715 | 1322776.2143 | 113.8421 | 380825.403 | 9448.4045 | 932388.5647 | 1138243 | 3709 | 58179 | 539513 | 536842 | 32593415.2883 | 3130.5667 | 10255660.3167 | 229078.7601 | 22105545.6449 | 2870273.931 | 8067.7209 | 137251.601 | 1351806.8083 | 1373147.8008 | 319899.435 | 146828.9838 | 173070.4512
2019 | Aust-Agder | 1562435623.577 | 79700 | 16832064.6825 | 452840.5127 | 76.372 | 256084.2622 | 3557.8871 | 193121.9914 | 425656 | 3052 | 46374 | 250443 | 125787 | 15038070.6467 | 2599.453 | 8412194.8496 | 137005.3389 | 6486271.0051 | 733709.1783 | 6803.3159 | 87456.8137 | 407328.3579 | 232120.6909 | 110034.9693 | 55551 | 54483.9693
2019 | Buskerud | 4736686573.8355 | 196621 | 29983950.8455 | 651314.2107 | 299.9064 | 174143.9906 | 6432.239 | 470438.0747 | 479125 | 18016 | 37632 | 155073 | 268404 | 17698226.0341 | 11889.6264 | 5500791.457 | 171777.2163 | 12013767.7344 | 1093440.932 | 26421.3489 | 80569.7041 | 355521.4912 | 630928.3877 | 176859.6825 | 61040.759 | 115818.9235
2019 | Finnmark - Finnmárku | 2332223939.1387 | 49943 | 17581238.0837 | 366971.5368 | 189.6897 | 150176.1061 | 3332.9219 | 213272.8192 | 284166 | 11321 | 16438 | 170193 | 86214 | 7534745.6651 | 5588.6994 | 2508975.3677 | 68358.9253 | 4951822.6726 | 999604.4176 | 23036.7294 | 54464.4574 | 653693.2286 | 268410.0022 | 69354.7702 | 38458.7148 | 30896.0553
2019 | Hedmark | 3391245308.6696 | 139309 | 54416515.439 | 1265309.3214 | 182.2979 | 194501.3443 | 14265.3247 | 1056360.3545 | 1131142 | 8060 | 42783 | 513395 | 566904 | 34746192.2501 | 6323.5718 | 5878774.6361 | 431758.2361 | 28429335.8061 | 2407739.1232 | 17733.4058 | 85171.169 | 1065426.0018 | 1239408.5467 | 202139.2477 | 88989.9643 | 113149.2835
2019 | Hordaland | 15526099678.3932 | 312820 | 62272406.7474 | 1406891.6446 | 395.2815 | 412490.8196 | 6843.3992 | 987162.1443 | 796433 | 10327 | 101592 | 261652 | 422862 | 30810967.3176 | 8430.7841 | 12712503.4098 | 194232.2069 | 17895800.9169 | 1881577.7364 | 30327.5759 | 206834.1003 | 569687.1738 | 1074728.8864 | 286151.3557 | 102487.2666 | 183664.0891
2019 | Møre og Romsdal | 11957326285.8167 | 165506 | 29108073.723 | 623640.4214 | 294.8806 | 226091.0859 | 9021.0629 | 388233.392 | 488458 | 7986 | 42255 | 236919 | 201298 | 15792422.4156 | 7396.0791 | 6550761.1165 | 191868.6672 | 9042396.5529 | 1313276.0374 | 17225.4937 | 96777.9073 | 655955.0632 | 543317.5732 | 180213.6999 | 85546.1844 | 94667.5155
2019 | Nordland | 10800458672.4697 | 166868 | 65398943.4788 | 1605653.8751 | 917.0613 | 420214.8009 | 18937.4732 | 1165584.5397 | 1020915 | 21618 | 75395 | 489485 | 434417 | 39838391.768 | 22693.2434 | 11075059.4168 | 435354.0554 | 28305285.0524 | 2695777.8788 | 51918.4562 | 187259.6642 | 1272194.5942 | 1184405.1643 | 210058.194 | 100346.9827 | 109711.2113
2019 | Oppland | 3371692554.8066 | 139516 | 30966709.0342 | 536657.7592 | 71.1987 | 94601.051 | 11969.0874 | 430016.4221 | 721728 | 3256 | 22568 | 364784 | 331120 | 14458282.4746 | 2172.8168 | 2766721.6398 | 298241.3318 | 11391146.6861 | 1694320.8749 | 6020.5415 | 49472.5534 | 849461.1487 | 789366.6313 | 185706.023 | 89825.4327 | 95880.5904
2019 | Oslo | 8811890932.2775 | 364843 | 19964637.3084 | 425720.0025 | 284.3353 | 225887.1005 | 2465.5651 | 197083.0017 | 206310 | 10466 | 41492 | 65052 | 89300 | 11218137.1833 | 6423.4333 | 7011963.1833 | 59871.8667 | 4139878.7 | 579225.5974 | 30021.7302 | 91671.2237 | 211921.5883 | 245611.0553 | 156041.2372 | 63743.0193 | 92298.2179
2019 | Rogaland | 11955592795.604 | 251597 | 32652371.8147 | 905607.5235 | 193.5935 | 507963.4072 | 17796.3061 | 379654.2167 | 486626 | 6808 | 59549 | 210126 | 210143 | 17568447.5707 | 5252.3257 | 10226190.5619 | 305458.7146 | 7031545.9684 | 1771636.7837 | 15911.5758 | 180439.0674 | 662988.1691 | 912297.9713 | 227193.6514 | 119321.5937 | 107872.0577
2019 | Sogn og Fjordane | 7080071141.8415 | 72810 | 26443069.713 | 357104.4295 | 209.1528 | 150231.9329 | 4865.634 | 201797.7098 | 250645 | 5002 | 26065 | 124286 | 95292 | 9418388.6655 | 4235.3594 | 4032334.1208 | 128239.2226 | 5253579.9627 | 831703.4269 | 15518.9911 | 60535.2433 | 271944.8461 | 483704.3464 | 76914.6612 | 36926.4694 | 39988.1917
2019 | Telemark | 6540423397.1818 | 122590 | 18151908.9186 | 441567.4331 | 323.0593 | 149440.4522 | 5698.9848 | 286104.9368 | 459586 | 24084 | 40667 | 187035 | 207800 | 14932158.5614 | 14679.3887 | 4842747.2096 | 180118.5143 | 9894613.4487 | 819067.9641 | 31200.0592 | 77607.0058 | 333032.7229 | 377228.1761 | 119689.1859 | 51357.959 | 68331.2269
2019 | Troms | 3795559979.1355 | 109770 | 29270603.6419 | 670586.4923 | 452.8748 | 284979.9447 | 9284.1024 | 375869.5706 | 424460 | 10592 | 34378 | 243514 | 135976 | 14986492.8265 | 7423.6745 | 7033800.6186 | 177222.6058 | 7768045.9276 | 1276678.2701 | 29823.7428 | 93685.4516 | 730086.3621 | 423082.7136 | 107545.7317 | 47906.421 | 59639.3107
2019 | Trøndelag | 9190975723.4812 | 285689 | 47434684.9775 | 1033044.2263 | 405.8073 | 377379.7412 | 10865.1001 | 644393.5777 | 978998 | 9203 | 60892 | 516855 | 392048 | 26072187.0544 | 10126.7027 | 8630859.7894 | 290590.4882 | 17140610.0741 | 2280758.5637 | 24029.631 | 141649.147 | 1162820.8509 | 952258.9347 | 277412.1755 | 124440.0231 | 152972.1524
2019 | Vest-Agder | 6215362429.5396 | 124382 | 22196488.8636 | 556644.827 | 57.6205 | 370400.3599 | 6941.5483 | 179245.2984 | 575003 | 973 | 63713 | 347766 | 162551 | 17995798.3082 | 1049.8568 | 12106096.5332 | 217661.339 | 5670990.5791 | 1113591.6506 | 3206.4027 | 123615.2579 | 658620.5476 | 328149.4424 | 154489 | 78674 | 75815
2019 | Vestfold | 3884303435.313 | 141635 | 17987764.97 | 489546.379 | 90.5495 | 260711.8899 | 3472.0826 | 225271.857 | 322228 | 529 | 55024 | 160668 | 106007 | 12865590.5975 | 734.0333 | 7057448.5733 | 92676.7677 | 5714731.2231 | 752742.5819 | 3034.7084 | 142323.656 | 334696.7991 | 272687.4184 | 124519.9315 | 47116.997 | 77402.9345
2019 | Østfold | 6686229728.8297 | 182656 | 19999079.7431 | 893937.5467 | 76.4942 | 677140.7935 | 3732.0725 | 212988.1866 | 418070 | 4319 | 35076 | 163044 | 215631 | 13532471.3667 | 2849.5 | 6464785.2167 | 103110.8 | 6961725.85 | 853418.1985 | 6972.7581 | 114147.5004 | 329287.2747 | 403010.6653 | 158594.5925 | 61584.0799 | 97010.5127