## Ark1
Rapporteringsår | FylkeNavn | Levert energi (kWh) | Antall kunder | Total KILE (NOK) | Ikke-levert energi (ILE) (kWh) | ILE Varslede korte avbrudd (kWh) | ILE Varslede lange avbrudd (kWh) | ILE Ikke-varslede korte avbrudd (kWh) | ILE Ikke-varslede lange avbrudd (kWh) | Antall avbrudd totalt | Antall varslede korte avbrudd | Antall varslede lange avbrudd | Antall ikke-varslede korte avbrudd | Antall ikke-varslede lange avbrudd | Avbruddsvarighet totalt (min) | Total varighet varslede korte avbrudd (min) | Total varighet varslede lange avbrudd (min) | Total varighet ikke-varslede korte avbrudd (min) | Total varighet ikke-varslede lange avbrudd (min) | Avbrutt effekt total (kW) | Avbrutt effekt varslede korte avbrudd (kW) | Avbrutt effekt varslede lange avbrudd (kW) | Avbrutt effekt ikke-varslede korte avbrudd (kW) | Avbrutt effekt ikke-varslede lange avbrudd (kW) | Berørte sluttbrukere totalt | Berørte sluttbrukere korte avbrudd | Berørte sluttbrukere lange avbrudd
2021 | Agder | 10741090838.8433 | 210146 | 56028402.444 | 1060761.7564 | 85.56 | 417884.6435 | 9864.9242 | 632926.6288 | 917914 | 2535 | 87240 | 508061 | 320078 | 37142167.3393 | 2580.528 | 16007981.4499 | 292173.963 | 20839431.3984 | 1813274.0427 | 5330.0646 | 149717.4667 | 1017571.9549 | 640654.5565 | 260483.2195 | 131707.4841 | 128775.7354
2021 | Innlandet | 6722462716.8526 | 278076 | 156092490.4191 | 2841881.2337 | 620.33 | 281581.1047 | 27957.3439 | 2531722.4551 | 2010326 | 19900 | 61695 | 982531 | 946200 | 81008579.0836 | 19568.7267 | 8030019.4806 | 727112.5927 | 72231878.2836 | 4684521.5185 | 47711.7315 | 135205.1782 | 2250081.7394 | 2251522.8694 | 369909.2276 | 178217.2325 | 191691.995
2021 | Møre og Romsdal | 12312908774.1756 | 154684 | 42966873.288 | 1169614.3107 | 651.4484 | 765327.9788 | 12129.7361 | 391505.1474 | 525790 | 15894 | 58982 | 243449 | 207465 | 18612347.4428 | 18300.5658 | 9089343.8903 | 227023.4594 | 9277679.5272 | 1642492.6391 | 30775.6871 | 247409.7239 | 783828.9992 | 580478.2289 | 172634.9657 | 71432.8172 | 101202.1485
2021 | Nordland | 10734160313.4399 | 167772 | 78452210.1376 | 1579626.8556 | 1022.1719 | 374019.18 | 15270.0428 | 1189315.4609 | 835664 | 26617 | 71514 | 396006 | 341527 | 25279472.2511 | 26364.456 | 9972378.7741 | 328961.0318 | 14951767.9892 | 2454101.2138 | 58205.8991 | 168405.2578 | 1209528.8152 | 1017961.2417 | 227497 | 101323 | 126174
2021 | Oslo | 8502993330.9287 | 370728 | 17813735.1169 | 386649.6095 | 313.9186 | 235338.2537 | 410.4769 | 150586.9603 | 131572 | 9485 | 49335 | 14492 | 58260 | 11232310.3333 | 6536.5833 | 8028493.1333 | 9975.4667 | 3187305.15 | 298419.1856 | 24718.9683 | 89187.4979 | 35063.5559 | 149449.1636 | 83782 | 15934 | 67848
2021 | Rogaland | 10133071321.1173 | 266723 | 46488437.4505 | 1026377.8085 | 134.3511 | 314265.0668 | 5488.8653 | 706489.5253 | 410018 | 4958 | 44792 | 100962 | 259306 | 15647382.2731 | 3104.1026 | 7771519.0649 | 108967.8296 | 7763791.276 | 1343815.6365 | 12609.6972 | 119125.8083 | 321034.3513 | 891045.7798 | 200782.9496 | 61024.4779 | 139758.4717
2021 | Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku | 6019262095.8529 | 160313 | 58018171.378 | 1371704.1168 | 470.3686 | 575628.7369 | 12192.069 | 783412.9422 | 584717 | 19810 | 74524 | 330169 | 160214 | 27650931.9618 | 13647.7928 | 12854235.2051 | 236583.2692 | 14546465.6947 | 1742101.9679 | 40217.3354 | 220449.6882 | 953811.7731 | 527623.1713 | 155654.5858 | 75735.0315 | 79919.5543
2021 | Trøndelag | 9929391410.8339 | 299494 | 56348781.96 | 982607.5177 | 593.6504 | 311128.9727 | 12870.314 | 658014.5806 | 1043932 | 15743 | 69013 | 600291 | 358885 | 27003163.563 | 15855.2477 | 9777544.4223 | 300655.3776 | 16909108.5155 | 2486010.2369 | 31084.9416 | 143990.5509 | 1476568.6018 | 834366.1426 | 285821.4044 | 129768.3315 | 156053.0729
2021 | Vestfold og Telemark | 9765858574.5613 | 268910 | 70943054.6697 | 1470549.6373 | 480.6958 | 450789.7532 | 8505.9799 | 1010773.2085 | 761301 | 28402 | 94948 | 296910 | 341041 | 39621387.5779 | 16203.4 | 10076546.6204 | 227382.998 | 29301254.5596 | 1680151.0726 | 44947.2982 | 195629.492 | 635984.5442 | 803589.7383 | 225611.0017 | 81132.0004 | 144479.0013
2021 | Vestland | 22865000038.757 | 396601 | 59145956.4966 | 1042389.6375 | 608.6261 | 458874.6088 | 12106.5497 | 570799.853 | 805970 | 17329 | 106743 | 295781 | 386117 | 30425540.0233 | 14450.928 | 15429997.7269 | 309675.2263 | 14671416.1422 | 1938955.038 | 44895.117 | 215488.8396 | 698602.1097 | 979968.9717 | 348607 | 130905 | 217702
2021 | Viken | 18661314214.373 | 696395 | 168083467.638 | 3572996.0887 | 1261.7688 | 889130.1518 | 22145.6261 | 2660458.5419 | 2065408 | 33944 | 163305 | 743891 | 1124268 | 110052027.635 | 36461.1366 | 27065608.4414 | 550689.0281 | 82399269.0289 | 4998836.0496 | 81372.5607 | 344815.251 | 1728186.0493 | 2844462.1886 | 680797.2211 | 274646 | 406151.2211