## Ark1
Kraftverk | Kommune | Kommunenr. | Fylke | Elspotområde | Installert effekt [MW], merkeffekt turbinen | Idriftsettelsesår+RH:R | Brensel | Kommentar
Bio-El Fredrikstad | Fredrikstad | 3004 | VIKEN | NO1 | 3.65 | 2008 | Avfallsforbrenning
Bærheim/Forus | Sandnes | 1108 | ROGALAND | NO2 | 3 | 2002 | Avfallsforbrenning
Bø | Karmøy | 1149 | ROGALAND | NO2 | 0.8 | 2001 | Naturgass
Ecopro | Verdal | 5038 | TRØNDELAG | NO3 | 1.25 | 2008 | Biogass fra avfall
Elkem Bjølvefossen | Kvam | 4622 | VESTLAND | NO5 | 11.5 | 1978 | Varmegjenvinning
Elkem Thamshavn | Orkland | 5059 | TRØNDELAG | NO3 | 22.22 | 1981 | Varmegjenvinning
Fana | Bergen | 4601 | VESTLAND | NO5 | 20.52 | 1999 | Avfallsforbrenning
Finnfjord | Senja | 5421 | TROMS OG FINNMARK | NO4 | 40 | 2012 | Varmegjenvinning
Forus | Sandnes | 1108 | ROGALAND | NO2 | 4.56 | 2012 | Avfallsforbrenning
FREVAR | Fredrikstad | 3004 | VIKEN | NO1 | 1.1 | 1984 | Avfallsforbrenning
Grautneset | Ålesund | 1507 | MØRE OG ROMSDAL | NO3 | 6.34 | 2009 | Avfallsforbrenning
Klemetsrud | Oslo | 0301 | OSLO | NO1 | 22.8 | 1985 | Avfallsforbrenning
Knivåsen | Drammen | 3005 | VIKEN | NO1 |  | 2006 | Ukjent
Kogen Sund | Øygarden | 4626 | VESTLAND | NO5 | 0.15 | 2003 | Naturgass
Kollsnes Kogenereringsanlegg | Øygarden | 4626 | VESTLAND | NO5 | 10.4 | 2003 | Naturgass
Lindum | Drammen | 3005 | VIKEN | NO1 | 2.5 | 2000 | Biogass fra avfall
Melkøya | Hammerfest | 5406 | TROMS OG FINNMARK | NO4 | 248 | 2007 | Naturgass
Mongstad | Alver | 4631 | VESTLAND | NO5 | 130 | 2010 | Naturgass | Gassturbinen på 110 MW og dampturbinen på 20 MW
Mosseporten Miljøenergi | Moss | 3002 | VIKEN | NO1 | 1 | 2012 | Biogass fra avfall
Norske Skog, Skogn | Levanger | 5037 | TRØNDELAG | NO3 | 11.5 | 2012 | Bark, returfiberavfall, slam, rivningsvirke og olje | Ikke i drift
Returkraft/Langemyr | Kristiansand | 4204 | AGDER | NO2 | 14.3 | 2010 | Avfallsforbrenning
Senja Avfall | Senja | 5421 | TROMS OG FINNMARK | NO4 | 0.3 | 2007 | Avfallsforbrenning
Sløvåg kogen | Gulen | 4635 | VESTLAND | NO5 | 1 | 2007
Solør Bioenergi | Grue | 3417 | INNLANDET | NO1 | 1.88 | 2007 | Flis fra impregnert tre, avfallsforbrenning
Sylling | Lier | 3049 | VIKEN | NO1 | 0.4 |  | Biogass fra avfall
Tjeldbergodden | Aure | 1576 | MØRE OG ROMSDAL | NO3 | 31.235 | 1996 | Varmegjenvinning
Trehørningen energisentral | Hamar | 3403 | INNLANDET | NO1 | 6.28 | 2011 | Avfallsforbrenning
Trykstad | Verdal | 5038 | TRØNDELAG | NO3 | 0.15 | 2008 | Biogass
Øye varmekraftverk/Kleven | Kvinesdal | 4227 | AGDER | NO2 | 14 | 1981 | CO gass
Elkem Salten | Sørfold | 1845 | NORDLAND | NO4 | 37 | 2021 | Varmegjenvinning