## Lavspenning
Langvarige og kortvarige avbrot, Lavspenningsdistribusjonsnett (< 1kV), varsla og ikkje-varsla avbrot.
Nettselskap | Total tal på SB knytt til LS | Levert energi LS [MWh] | Varsla avbrot | [6 empty] | Ikkje-varsla avbrot
|  |  | ILE [kWh] |  | Total tal på SB avbrot |  | Varigheit SB avbrot [min] |  |  | ILE [kWh] |  | Total tal på SB avbrot |  | Varigheit SB avbrot [min]
|  |  | tot | per SB | tot | per SB | tot | per SB | per SB avbrot | tot | per SB | tot | per SB | tot | per SB | per SB avbrot
AGDER ENERGI NETT AS | 201574 | 4138769.159 | 22037.081 | 0.10933 | 3369 | 0.016713 | 739021.817 | 3.6663 | 219.3594 | 40936.943 | 0.20309 | 5994 | 0.029736 | 1418384.484 | 7.0365 | 236.634
ALTA KRAFTLAG SA | 11638 | 376994 | 1126.559 | 0.0968 | 74 | 0.0063585 | 11029 | 0.94767 | 149.0405 | 91.966 | 0.0079022 | 24 | 0.0020622 | 1402 | 0.12047 | 58.4167
ANDØY ENERGI AS | 3579 | 95891 | 127.792 | 0.035706 | 19 | 0.0053087 | 4889 | 1.366 | 257.3158 | 21.368 | 0.0059704 | 15 | 0.0041911 | 1080 | 0.30176 | 72
AS EIDEFOSS | 14421 | 348536 | 1191.061 | 0.082592 | 174 | 0.012066 | 17702 | 1.2275 | 101.7356 | 1286.771 | 0.089229 | 310 | 0.021496 | 54615.05 | 3.7872 | 176.1776
AURLAND ENERGIVERK AS | 1406 | 46646 | 294.218 | 0.20926 | 3 | 0.0021337 | 5686.133 | 4.0442 | 1895.3777 | 13.329 | 0.0094801 | 3 | 0.0021337 | 594 | 0.42248 | 198
AUSTEVOLL KRAFTLAG BA | 4351 | 115059.0333 | 83.16 | 0.019113 | 15 | 0.0034475 | 3680 | 0.84578 | 245.3333 | 359.855 | 0.082706 | 42 | 0.009653 | 6430 | 1.4778 | 153.0952
BINDAL KRAFTLAG SA | 1234 | 24856 | 28.017 | 0.022704 | 26 | 0.02107 | 1088 | 0.88169 | 41.8462 | 153.168 | 0.12412 | 62 | 0.050243 | 5779 | 4.6831 | 93.2097
BKK NETT AS | 213250 | 4629842.1379 | 15755.861 | 0.073884 | 4011 | 0.018809 | 433727 | 2.0339 | 108.1344 | 12854.31 | 0.060278 | 1664 | 0.007803 | 374052.783 | 1.7541 | 224.7913
DALANE NETT AS | 14852 | 352572 | 1768.848 | 0.1191 | 221 | 0.01488 | 38613 | 2.5999 | 174.7195 | 230.497 | 0.01552 | 97 | 0.0065311 | 5732 | 0.38594 | 59.0928
DRANGEDAL EVERK KF | 3667 | 56909.7311 | 8.971 | 0.0024464 | 4 | 0.0010908 | 326 | 0.088901 | 81.5 | 409.332 | 0.11163 | 30 | 0.0081811 | 32925 | 8.9787 | 1097.5
EIDSIVA NETT AS | 164484 | 4200244 | 19837.634 | 0.12061 | 3627 | 0.022051 | 436075.449 | 2.6512 | 120.2303 | 43780.623 | 0.26617 | 6885 | 0.041858 | 1778391.15 | 10.8119 | 258.2994
ETNE ELEKTRISITETSLAG SA | 1920 | 54631.9298 | 166.97 | 0.086964 | 13 | 0.0067708 | 1935 | 1.0078 | 148.8462 | 86.606 | 0.045107 | 16 | 0.0083333 | 6615 | 3.4453 | 413.4375
FINNÅS KRAFTLAG | 8458 | 171005.245 | 891.254 | 0.10537 | 81 | 0.0095767 | 5919 | 0.69981 | 73.0741 | 84.384 | 0.0099768 | 97 | 0.011468 | 2794 | 0.33034 | 28.8041
FITJAR KRAFTLAG SA | 2489 | 50661.0038 | 201.192 | 0.080832 | 79 | 0.03174 | 6855 | 2.7541 | 86.7722 | 1.132 | 0.0004548 | 2 | 0.00080354 | 20 | 0.0080354 | 10
FJELBERG KRAFTLAG SA | 2017 | 36782.4362 | 124 | 0.061477 | 34 | 0.016857 | 4230 | 2.0972 | 124.4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLESBERG ELEKTRISITETSVERK AS | 1781 | 19185.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.327 | 0.013659 | 34 | 0.01909 | 1835 | 1.0303 | 53.9706
FORSAND ELVERK KF | 1134 | 29573.7053 | 75.727 | 0.066779 | 28 | 0.024691 | 2900 | 2.5573 | 103.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FOSEN NETT AS | 11800 | 343794.91 | 83.95 | 0.0071144 | 19 | 0.0016102 | 2180 | 0.18475 | 114.7368 | 104.507 | 0.0088565 | 15 | 0.0012712 | 2502.05 | 0.21204 | 166.8033
FUSA KRAFTLAG | 3604 | 58630.199 | 208.026 | 0.057721 | 95 | 0.02636 | 9759 | 2.7078 | 102.7263 | 113.449 | 0.031479 | 63 | 0.017481 | 4634 | 1.2858 | 73.5556
GAULDAL NETT AS | 5789 | 143709.49 | 26.642 | 0.0046022 | 2 | 0.00034548 | 526 | 0.090862 | 263 | 36.26 | 0.0062636 | 5 | 0.00086371 | 730 | 0.1261 | 146
GLITRE ENERGI NETT AS | 90077 | 2399366 | 7969.858 | 0.088478 | 1461 | 0.016219 | 208664.166 | 2.3165 | 142.8228 | 7157.087 | 0.079455 | 1895 | 0.021038 | 299933.301 | 3.3297 | 158.2761
GUDBRANDSDAL ENERGI NETT AS | 20420 | 518228.435 | 804.313 | 0.039388 | 241 | 0.011802 | 29865.783 | 1.4626 | 123.9244 | 1833.752 | 0.089802 | 397 | 0.019442 | 39146.517 | 1.9171 | 98.6058
HAFSLUND NETT AS | 728269 | 17513534.976 | 170922.94 | 0.2347 | 25087 | 0.034447 | 5358503.951 | 7.3579 | 213.5968 | 200588.504 | 0.27543 | 27404.2 | 0.037629 | 6782336.75 | 9.313 | 247.4926
HALLINGDAL KRAFTNETT AS | 24430 | 572813 | 1795.241 | 0.073485 | 155 | 0.0063447 | 21399.75 | 0.87596 | 138.0629 | 1583.649 | 0.064824 | 189 | 0.0077364 | 45870 | 1.8776 | 242.6984
HAMMERFEST ENERGI NETT AS | 7974 | 258990 | 330.424 | 0.041438 | 81 | 0.010158 | 5575 | 0.69915 | 68.8272 | 117.218 | 0.0147 | 53 | 0.0066466 | 2358 | 0.29571 | 44.4906
HARDANGER ENERGI AS | 6758 | 141758.8312 | 169.216 | 0.025039 | 881 | 0.13036 | 4403 | 0.65152 | 4.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HAUGALAND KRAFT NETT AS | 76859 | 1875015.209 | 12048.82 | 0.15677 | 2766 | 0.035988 | 361456 | 4.7028 | 130.6782 | 7529.547 | 0.097966 | 2856 | 0.037159 | 272853.083 | 3.55 | 95.5368
HELGELAND KRAFT AS | 45657 | 1158455 | 2654.474 | 0.058139 | 574 | 0.012572 | 70732 | 1.5492 | 123.2265 | 1247.299 | 0.027319 | 369 | 0.008082 | 29498 | 0.64608 | 79.9404
HEMSEDAL ENERGI KF | 4055 | 103399.9663 | 65.867 | 0.016243 | 24 | 0.0059186 | 2952 | 0.72799 | 123 | 89.018 | 0.021953 | 17 | 0.0041924 | 3268 | 0.80592 | 192.2353
Herøya Nett AS | 280 | 1000326.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HJARTDAL ELVERK AS | 2547 | 31301.2775 | 118.209 | 0.046411 | 68 | 0.026698 | 5385.5 | 2.1144 | 79.1985 | 526.647 | 0.20677 | 78 | 0.030624 | 30987 | 12.1661 | 397.2692
HURUM NETT AS | 7186 | 178786.4181 | 83.96 | 0.011684 | 79 | 0.010994 | 3295 | 0.45853 | 41.7089 | 134.661 | 0.018739 | 70 | 0.0097412 | 7613 | 1.0594 | 108.7571
Hydro Aluminium AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HYDRO ENERGI AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HØLAND OG SETSKOG ELVERK | 6264 | 135165.4245 | 984.245 | 0.15713 | 203 | 0.032407 | 33836 | 5.4017 | 166.6798 | 843.872 | 0.13472 | 63 | 0.010057 | 59540 | 9.5051 | 945.0794
HÅLOGALAND KRAFT AS | 26042 | 656062 | 57.296 | 0.0022001 | 29 | 0.0011136 | 1731 | 0.06647 | 59.6897 | 986.854 | 0.037895 | 170 | 0.0065279 | 22446 | 0.86192 | 132.0353
ISE NETT AS | 7953 | 194248.2991 | 2039.532 | 0.25645 | 256 | 0.032189 | 53886 | 6.7756 | 210.4922 | 435.95 | 0.054816 | 64 | 0.0080473 | 18980 | 2.3865 | 296.5625
ISTAD NETT AS | 29022 | 703668 | 518.15 | 0.017854 | 173 | 0.005961 | 12461 | 0.42936 | 72.0289 | 430.532 | 0.014835 | 90 | 0.0031011 | 11694 | 0.40294 | 129.9333
JÆREN EVERK KF | 8916 | 346791.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KLEPP ENERGI AS | 8870 | 356554.583 | 1249.782 | 0.1409 | 229 | 0.025817 | 20570.833 | 2.3191 | 89.829 | 536.279 | 0.06046 | 45 | 0.0050733 | 6320 | 0.71251 | 140.4444
KRAGERØ ENERGI AS | 9466 | 308389.9253 | 121.668 | 0.012853 | 42 | 0.0044369 | 4340 | 0.45848 | 103.3333 | 62.04 | 0.006554 | 49 | 0.0051764 | 1470 | 0.15529 | 30
KRØDSHERAD EVERK KF | 2805 | 53919.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.372 | 0.045409 | 39 | 0.013904 | 8152.9 | 2.9066 | 209.0487
KVAM KRAFTVERK AS | 7244 | 151912.4352 | 293.647 | 0.040537 | 139 | 0.019188 | 12785 | 1.7649 | 91.9784 | 449.359 | 0.062032 | 80 | 0.011044 | 16551 | 2.2848 | 206.8875
KVINNHERAD ENERGI AS | 7180 | 137033.328 | 30.648 | 0.0042685 | 18 | 0.002507 | 1180 | 0.16435 | 65.5556 | 64.315 | 0.0089575 | 10 | 0.0013928 | 898 | 0.12507 | 89.8
LOFOTKRAFT AS | 16965 | 448223 | 7904.366 | 0.46592 | 1704 | 0.10044 | 202052.584 | 11.91 | 118.5755 | 3119.308 | 0.18387 | 703 | 0.041438 | 60094.434 | 3.5423 | 85.4828
LUOSTEJOK KRAFTLAG AL | 3792 | 140814.939 | 47.048 | 0.012407 | 13 | 0.0034283 | 1108 | 0.29219 | 85.2308 | 259.557 | 0.068449 | 46 | 0.012131 | 10085 | 2.6595 | 219.2391
LUSTER ENERGIVERK AS | 3808 | 85023 | 94.901 | 0.024921 | 50 | 0.01313 | 3290 | 0.86397 | 65.8 | 15.51 | 0.004073 | 15 | 0.0039391 | 1004 | 0.26366 | 66.9333
LYSE ELNETT AS | 145595 | 3871100.91 | 62.323 | 0.00042806 | 78 | 0.00053573 | 14025.093 | 0.096329 | 179.8089 | 1842.357 | 0.012654 | 76 | 0.000522 | 9304.571 | 0.063907 | 122.4286
LÆRDAL ENERGI AS | 1619 | 42329 | 400.53 | 0.24739 | 82 | 0.050649 | 11084 | 6.8462 | 135.1707 | 130.286 | 0.080473 | 22 | 0.013589 | 4355 | 2.6899 | 197.9545
MELØY ENERGI AS | 4819 | 135793.6836 | 1263.375 | 0.26217 | 196 | 0.040672 | 23971.333 | 4.9743 | 122.3027 | 207.456 | 0.04305 | 145 | 0.030089 | 7187.65 | 1.4915 | 49.57
MIDTKRAFT NETT AS | 13885 | 262010.7444 | 334.511 | 0.024092 | 68 | 0.0048974 | 12666 | 0.91221 | 186.2647 | 293.228 | 0.021118 | 112 | 0.0080663 | 9992.983 | 0.7197 | 89.2231
MIDT-TELEMARK ENERGI AS | 10726 | 242104.0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.958 | 0.060037 | 59 | 0.0055007 | 25034.45 | 2.334 | 424.3127
Mo Industripark AS | 42 | 9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MODALEN KRAFTLAG BA | 394 | 7387.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mørenett AS | 65368 | 1677938 | 7067.637 | 0.10812 | 2260 | 0.034573 | 216004 | 3.3044 | 95.577 | 2336.725 | 0.035747 | 930 | 0.014227 | 71795.5 | 1.0983 | 77.1995
NEAS AS | 25999 | 620760.0855 | 1041.292 | 0.040051 | 472 | 0.018155 | 44509.867 | 1.712 | 94.3006 | 466.456 | 0.017941 | 268 | 0.010308 | 17079 | 0.65691 | 63.7276
NESSET KRAFT AS | 2382 | 46968.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NORDKRAFT NETT AS | 15510 | 384794 | 22004.237 | 1.4187 | 369 | 0.023791 | 39405.633 | 2.5407 | 106.7903 | 518.994 | 0.033462 | 165 | 0.010638 | 15028.5 | 0.96896 | 91.0818
NORDKYN KRAFTLAG SA | 1890 | 78503 | 268.031 | 0.14182 | 31 | 0.016402 | 9080 | 4.8042 | 292.9032 | 160.476 | 0.084908 | 20 | 0.010582 | 6756 | 3.5746 | 337.8
NORDLANDSNETT AS | 40306 | 1008842 | 2102.628 | 0.052167 | 272 | 0.0067484 | 45849 | 1.1375 | 168.5625 | 4036.222 | 0.10014 | 534 | 0.013249 | 168060 | 4.1696 | 314.7191
NORD-SALTEN KRAFT AS | 6701 | 143450 | 407.645 | 0.060833 | 100 | 0.014923 | 11437 | 1.7068 | 114.37 | 189.83 | 0.028329 | 79 | 0.011789 | 4584.333 | 0.68413 | 58.0295
NORDVEST NETT AS | 14566 | 364897.677 | 70.068 | 0.0048104 | 37 | 0.0025402 | 3167 | 0.21742 | 85.5946 | 229.482 | 0.015755 | 38 | 0.0026088 | 6374.35 | 0.43762 | 167.7461
NORD-ØSTERDAL KRAFTLAG SA | 10810 | 287212 | 368.219 | 0.034063 | 98 | 0.0090657 | 10496 | 0.97095 | 107.102 | 324.724 | 0.030039 | 81 | 0.0074931 | 7714 | 0.7136 | 95.2346
NORE ENERGI KB | 2093 | 30642.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.742 | 0.083489 | 8 | 0.0038223 | 20220 | 9.6608 | 2527.5
NORGESNETT AS | 95746 | 3310939 | 13284.049 | 0.13874 | 1619 | 0.016909 | 399298 | 4.1704 | 246.6325 | 5627.478 | 0.058775 | 1041 | 0.010873 | 151505 | 1.5824 | 145.5379
NOTODDEN ENERGI NETT AS | 7532 | 187544.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NTE NETT AS | 87333 | 2005831 | 1539.456 | 0.017627 | 531 | 0.0060802 | 42021.683 | 0.48117 | 79.1369 | 4386.173 | 0.050224 | 1082 | 0.012389 | 161147.616 | 1.8452 | 148.935
ODDA ENERGI AS | 6173 | 117205.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.031 | 0.012155 | 8 | 0.001296 | 720 | 0.11664 | 90
OPPDAL EVERK AS | 7486 | 147826.03 | 40.951 | 0.0054703 | 36 | 0.004809 | 1474 | 0.1969 | 40.9444 | 62.646 | 0.0083684 | 42 | 0.0056105 | 2669 | 0.35653 | 63.5476
ORKDAL ENERGINETT AS | 7442 | 182626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.516 | 0.0063848 | 19 | 0.0025531 | 1387.633 | 0.18646 | 73.0333
RAKKESTAD ENERGI AS | 4347 | 112855.1016 | 252.307 | 0.058042 | 51 | 0.011732 | 21100 | 4.8539 | 413.7255 | 44.521 | 0.010242 | 24 | 0.005521 | 2827.467 | 0.65044 | 117.8111
RAULAND KRAFTFORSYNINGSLAG | 4432 | 69036.8327 | 48.632 | 0.010973 | 36 | 0.0081227 | 1016 | 0.22924 | 28.2222 | 30.861 | 0.0069632 | 22 | 0.0049639 | 1047 | 0.23624 | 47.5909
RAUMA ENERGI AS | 4971 | 108596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPVÅG KRAFTLAG SA | 4477 | 133486 | 969.088 | 0.21646 | 117 | 0.026134 | 19784 | 4.419 | 169.094 | 336.918 | 0.075255 | 64 | 0.014295 | 11524 | 2.574 | 180.0625
RINGERIKS-KRAFT NETT AS | 21612 | 540672.1387 | 3543.225 | 0.16395 | 455 | 0.021053 | 102917.667 | 4.7621 | 226.1927 | 958.974 | 0.044372 | 270 | 0.012493 | 28848.433 | 1.3348 | 106.846
ROLLAG ELEKTRISITETSVERK SA | 2335 | 35705.385 | 132.404 | 0.056704 | 43 | 0.018415 | 4720 | 2.0214 | 109.7674 | 406.931 | 0.17427 | 96 | 0.041113 | 15875 | 6.7987 | 165.3646
RØROS E-VERK NETT AS | 6360 | 132592.739 | 270.399 | 0.042516 | 39 | 0.0061321 | 4717.65 | 0.74177 | 120.9654 | 47.876 | 0.0075277 | 18 | 0.0028302 | 2812.3 | 0.44219 | 156.2389
SANDØY ENERGI AS | 1076 | 23199.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 0.0027649 | 2 | 0.0018587 | 150 | 0.13941 | 75
SFE NETT AS | 24641 | 674776 | 2681.64 | 0.10883 | 618 | 0.02508 | 70214 | 2.8495 | 113.6149 | 433.891 | 0.017608 | 119 | 0.0048293 | 21171 | 0.85918 | 177.9076
SKAGERAK NETT AS | 198917 | 5144785.64 | 41213.234 | 0.20719 | 8897 | 0.044727 | 1471868.383 | 7.3994 | 165.4342 | 33267.016 | 0.16724 | 7806 | 0.039242 | 1740950.75 | 8.7521 | 223.0273
SKJÅK ENERGI KF | 2077 | 56475.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SODVIN NETT AS | 4630 | 101659.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.276 | 0.0095629 | 13 | 0.0028078 | 2264 | 0.48898 | 174.1538
SOGNEKRAFT AS | 9192 | 258146 | 72.9 | 0.0079308 | 52 | 0.0056571 | 2967 | 0.32278 | 57.0577 | 401.36 | 0.043664 | 84 | 0.0091384 | 17719 | 1.9277 | 210.9405
STANGE ENERGI NETT AS | 11653 | 283885 | 1708.377 | 0.1466 | 487 | 0.041792 | 60317 | 5.1761 | 123.8542 | 1519.048 | 0.13036 | 325 | 0.02789 | 84464.317 | 7.2483 | 259.8902
STATNETT SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STRANDA ENERGI AS | 3576 | 125455.9041 | 89.192 | 0.024942 | 26 | 0.0072707 | 673 | 0.1882 | 25.8846 | 172.798 | 0.048322 | 10 | 0.0027964 | 1906.5 | 0.53314 | 190.65
STRYN ENERGI AS | 4764 | 126128.1535 | 65.612 | 0.013772 | 16 | 0.0033585 | 1985 | 0.41667 | 124.0625 | 48.875 | 0.010259 | 18 | 0.0037783 | 1315 | 0.27603 | 73.0556
SULDAL ELVERK KF | 4039 | 109837.4022 | 221.031 | 0.054724 | 44 | 0.010894 | 5061 | 1.253 | 115.0227 | 338.634 | 0.083841 | 133 | 0.032929 | 15196.017 | 3.7623 | 114.2558
SUNNDAL ENERGI KF | 4902 | 97742.54 | 917.715 | 0.18721 | 242 | 0.049368 | 22626.316 | 4.6157 | 93.4972 | 8.769 | 0.0017889 | 14 | 0.002856 | 374 | 0.076295 | 26.7143
SUNNFJORD ENERGI AS | 16607 | 391564 | 928.794 | 0.055928 | 331 | 0.019931 | 31390.266 | 1.8902 | 94.8346 | 701.787 | 0.042259 | 258 | 0.015536 | 31904.667 | 1.9212 | 123.6615
SVORKA ENERGI AS | 6660 | 158148.7945 | 278.601 | 0.041832 | 50 | 0.0075075 | 9550 | 1.4339 | 191 | 291.452 | 0.043762 | 33 | 0.004955 | 5950 | 0.89339 | 180.303
SYKKYLVEN ENERGI AS | 4710 | 120913 | 696.244 | 0.14782 | 215 | 0.045648 | 23493 | 4.9879 | 109.2698 | 508.452 | 0.10795 | 144 | 0.030573 | 19632 | 4.1682 | 136.3333
SØR AURDAL ENERGI AS | 2990 | 59971.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.686 | 0.12799 | 72 | 0.02408 | 12067 | 4.0358 | 167.5972
Sør-Norge Alumium AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TINN ENERGI AS | 7471 | 208357.0385 | 70.815 | 0.0094787 | 86 | 0.011511 | 3152.083 | 0.42191 | 36.6521 | 303.147 | 0.040576 | 78 | 0.01044 | 19250.167 | 2.5767 | 246.797
TROLLFJORD KRAFT AS | 5492 | 167432 | 1971.187 | 0.35892 | 273 | 0.049709 | 37344.183 | 6.7997 | 136.7919 | 148.739 | 0.027083 | 72 | 0.01311 | 4985.217 | 0.90772 | 69.2391
TROMS KRAFT NETT AS | 74943 | 2168895 | 9941.5 | 0.13265 | 1451 | 0.019361 | 188851.833 | 2.5199 | 130.1529 | 5761.207 | 0.076875 | 784 | 0.010461 | 105139 | 1.4029 | 134.1059
TRØGSTAD ELVERK AS | 3214 | 68179.5967 | 98.917 | 0.030777 | 19 | 0.0059116 | 5575 | 1.7346 | 293.4211 | 194.967 | 0.060662 | 51 | 0.015868 | 10424 | 3.2433 | 204.3922
TRØNDERENERGI NETT AS | 151323 | 3198322 | 21322.867 | 0.14091 | 3509 | 0.023189 | 744806.934 | 4.922 | 212.2562 | 8720.904 | 0.057631 | 1989 | 0.013144 | 247572.767 | 1.6361 | 124.471
TYSNES KRAFTLAG SA | 3167 | 47958.2892 | 493.237 | 0.15574 | 331 | 0.10452 | 20131 | 6.3565 | 60.8187 | 394.916 | 0.1247 | 112 | 0.035365 | 5564 | 1.7569 | 49.6786
UVDAL KRAFTFORSYNING SA | 2096 | 28878.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.79 | 0.047133 | 61 | 0.029103 | 4472 | 2.1336 | 73.3115
VALDRES ENERGIVERK AS | 14921 | 282360.02 | 1170.053 | 0.078417 | 154 | 0.010321 | 15410 | 1.0328 | 100.0649 | 1442.876 | 0.096701 | 573 | 0.038402 | 48488 | 3.2496 | 84.6213
VANG ENERGIVERK KF | 2409 | 44680.6 | 31.074 | 0.012899 | 16 | 0.0066418 | 1552.267 | 0.64436 | 97.0167 | 35.71 | 0.014824 | 16 | 0.0066418 | 1615.017 | 0.67041 | 100.9386
VARANGER KRAFTNETT AS | 16926 | 568881 | 87.874 | 0.0051917 | 15 | 0.00088621 | 2650 | 0.15656 | 176.6667 | 780.201 | 0.046095 | 122 | 0.0072078 | 34183 | 2.0196 | 280.1885
VESTERÅLSKRAFT NETT AS | 11709 | 321138 | 2313.794 | 0.19761 | 240 | 0.020497 | 36207 | 3.0922 | 150.8625 | 639.114 | 0.054583 | 231 | 0.019728 | 15178.983 | 1.2964 | 65.7099
VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS | 14316 | 262425.8988 | 349.201 | 0.024392 | 167 | 0.011665 | 11964 | 0.83571 | 71.6407 | 232.467 | 0.016238 | 71 | 0.0049595 | 9147 | 0.63894 | 128.831
VOKKS NETT AS | 13493 | 274141.263 | 612.263 | 0.045376 | 75 | 0.0055584 | 7119.283 | 0.52763 | 94.9238 | 1827.941 | 0.13547 | 713 | 0.052842 | 69379.283 | 5.1419 | 97.3061
VOSS ENERGI NETT AS | 11654 | 246822.4433 | 335.868 | 0.02882 | 48 | 0.0041188 | 7574 | 0.64991 | 157.7917 | 1174.655 | 0.10079 | 144 | 0.012356 | 35775.25 | 3.0698 | 248.4392
YMBER AS | 9004 | 236965.47 | 1311.172 | 0.14562 | 372 | 0.041315 | 30755.5 | 3.4158 | 82.6761 | 2353.412 | 0.26137 | 194 | 0.021546 | 105690.395 | 11.7382 | 544.7959
ØVRE EIKER NETT AS | 9838 | 237971.5842 | 801.667 | 0.081487 | 197 | 0.020024 | 36870 | 3.7477 | 187.1574 | 14.871 | 0.0015116 | 2 | 0.00020329 | 930 | 0.094531 | 465
ÅRDAL ENERGI KF | 3517 | 76391 | 306.501 | 0.087148 | 78 | 0.022178 | 7019 | 1.9957 | 89.9872 | 3.344 | 0.00095081 | 2 | 0.00056867 | 308 | 0.087575 | 154
Hele landet | 3105165 | 77235359.142 | 419903.905 | 0.13523 | 71166 | 0.022919 | 12041484.94 | 3.8779 | 169.2028 | 414556.298 | 0.13351 | 69529.2 | 0.022391 | 14856630.618 | 4.7845 | 213.6747